电站截止阀的优点和缺点？

截止阀的选用原则是：

1.高温、高压介质的管路或装置上宜选用截止阀。如火电厂、核电站，石油化工系统的高温、高压管路上。

2.管路上对流阻要求不严的管路上。即对压力损失考虑不大的地方。

3.小型阀门可选用针阀、仪表阀、取样阀、压力计阀等。

4.有流量调节或压力调节，但对调节精度要求不高，而且管路直径又比较小，如公称通经 ≤50mm 的管路上，宜选用。

5.合成工业生产中的小化肥和大化肥宜选用公称压力PN160 公称压力16MPa 或PN320 公称压力32MPa 的高压角式截止阀或高压角式截止阀。

6.氧化铝拜耳法生产中的脱硅车间、易结焦的管路上，易选用阀体分开式、阀座可去处的、硬质合金密封副的直流式截止阀或直流式截止阀。

7.城市建设中的供水、供热工程上，公称通经较小的管路，可选用截止阀、平衡阀或柱塞阀，如公称通经小于150mm 的管路上。

截止阀有哪些缺点：

1：如果一些管道上对调节性要求高的话，就不适合安装截止阀，因为截止阀对调节这方面比较差

2：截止阀不适合在那些有脱硅，颗粒比较大，而且有粘度的管道上使用，不然会对阀瓣造成磨损。

3：开关截止阀要使用的力气比较大，因为截止阀内部结构导致了流体阻力会很大，所以有很多客户都选择用电动截止阀。

4：截止阀的分类太多，这样就导致了很多客户在不明白工况的情况下，无从选择。

截止阀的优点：

1：截止阀阀瓣和阀座的密封性能很好，密封面的相互摩擦力也很小，这样就延迟了截止阀的寿命。

2：截止阀结构比较简单，拆洗和维修都很方便。

3：截止阀工作行程很短，启闭时间也短，易操作。